Акт №1

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Пушкина, дом №2

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 10 час 00 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г,

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Пушкина - Николаев Виктор Васильевич,

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Пушкина дом №2 .

Обследованием на месте установлены следующее :

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт | - | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Отсутствует | - | - | - |  |
| Наличие игрового оборудования | Частичное | шт | 2 грибка, 2 турника, не оборудованная песочница | Подлежит замене |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Минимальное |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Минимальное |  | Основная масса в клубневой зоне | - |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Николаев В.В./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного дома №2 по ул. Пушкина рп. Любохна

Акт №2

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна , улица Сидорова, дом №3

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 10 час 40 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 3  по ул. Сидорова  - Зевакова Светлана Викторовна

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Сидорова  дом №3.

Обследованием на месте установлены следующее :

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Незначительные |  | По всей дворовой территории | - |  |
| Наличие игрового оборудования | Имеется | Шт | 4 | Состояние аварийно-поврежденное |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Минимальное |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Зевакова С.В./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного жилого дома №3 по улице Сидорова рп. Любохна

Акт №3

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна , улица Сидорова, дом №2

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 11 час 15 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 2 по ул. Сидорова  - Кожечко Татьяна Даниловна

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Сидорова дом №2 .

Обследованием на месте установлены следующее :

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Незначительные |  | По всей дворовой территории | - |  |
| Наличие игрового оборудования | Имеется | Шт | 5 | Состояние аварийно-поврежденное |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Минимальное |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Кожечко Т.Д./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного дома № 2 по ул. Сидорова  рп. Любохна

Акт №4

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Пушкина, дом №14

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 12 час 05 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома №14 по ул. Пушкина  - Рябченкова Любовь Михайловна

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Пушкина дом №14.

Обследованием на месте установлены следующее:

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Незначительные |  | По всей дворовой территории | - |  |
| Наличие игрового оборудования | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Минимальное |  |  | Собственной сборки |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Рябченкова Л.М./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного дома №14 по ул. Пушкина рп. Любохна

Акт №5

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Брянская, дом №23, №25

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 12 час 40 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 23  по ул. Брянская   - Глухарев Андрей Владимирович

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 25  по ул. Брянская   - Старовойтов Николай Прохорович

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Брянская дом №23, №25

Обследованием на месте установлены следующее :

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Наличие игрового оборудования | Имеется | Шт | 3 | Состояние неэксплуатируемое |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Минимальное |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Глухарев А.В./

__________/Старовойтов Н.П./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирных  домов № 23 и №25 по ул. Брянская  рп. Любохна

Акт №6

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Б.Свердловская, дом №1В

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 14 час 20 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 1В  по ул. Б.Свердловская   - Зиновкин Михаил Михайлович

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Б.Свердловская дом №1В

Обследованием на месте установлены следующее :

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Наличие игрового оборудования | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Зиновкин М.М./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного  дома №1 по ул. Б.Свердловская  рп. Любохна

Акт №7

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Пушкина, дом №1

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 15 час 10 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома №1  по ул. Пушкина   - Желтышева Г.В.

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Пушкина дом №1

Обследованием на месте установлено следующее:

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Отсутствуют |  |  |  |  |
| Наличие игрового оборудования | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Желтышева Г.В../

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного  дома №1 по ул. Пушкина  рп. Любохна

Акт №8

обследования дворовой территории

по адресу рп. Любохна, улица Пушкина, дом №5

Дата: «12 » мая  2017 года

Время: 16 час 00 мин

Комиссия по обследованию дворовых территорий, утвержденная распоряжением администрации поселка Любохна №20-р от 02.05.2017г

Представитель собственников многоквартирного жилого дома № 5 по ул. Пушкина   - Красильникова Н.В.

Представитель ООО «Любохонское ЖЭУ», директор – Вершков Павел Михайлович,

произвели обследование дворовой территории по адресу: рп. Любохна , улица Пушкина дом №5

Обследованием на месте установлены следующее:

| Виды работ | Тип покрытия (переходный, асфальтобетонное (бетонное), другое). | Единица изм. | Объем | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дворовая территория | Асфальт |  | Полностью в дворовой территории | Состояние удовлетворительное |  |
| Повреждения покрытия проездов | Не значительные |  | В районе 2-3 подъездов |  |  |
| Наличие игрового оборудования | имеется | Шт | 3 | Состояние удовлетворительное |  |
| Наличие малых архитектурных форм | Наличествует |  | Незначительное количество | Создано собственниками |  |
| Наличие парковочных мест | Отсутствует |  |  |  |  |
| Наличие озеленения | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  |  |
| Наличие тротуаров | Наличествует |  | По всей дворовой территории |  | Состояние удовлетворительное |

Уполномоченный  представитель собственников жилья

___________/Красильникова Н.В./

Представитель управляющей организации ООО «Любохонское ЖЭУ»:

_______________/Вершков П.М./

Члены комиссии:

____________/Смоляков Д.О./

____________/Захарова С.В./

___________/Лукашина Т.Ю./

__________/Князюк Н.А./

____________/Анишина Е.В./

____________/Аникин О.Л./

Дворовая территория многоквартирного дома №5 по ул. Пушкина рп. Любохна