СВЕДЕНИЯ

о качестве питьевой воды, подаваемой абонентам с использованием централизованных систем водоснабжения на территории муниципального образования «Любохонское городское поселение»

| № п/п | Место отбора проб | Исследуемые показатели | Количество, отобранных проб (образцов) за 2018г. | % соответствия требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт |  |
| 1 | Станция 1 подъема (артезианские скважины) | Санитарно-химические | 20 | 20 | 100 |
|  |  | Микробиологические | 8 | 8 | 100 |
|  |  | Радиологические | 3 | 3 | 100 |
| 2 | Станции 2 подъема (насосная, башня) | Санитарно-химические | 20 | 20 | 100 |
|  |  | Микробиологические | 7 | 7 | 100 |
| 3 | Распределительная сеть | Санитарно-химические | 18 | 18 | 99 |
|  |  | Микробиологические | 12 | 12 | 100 |